Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz Cenowy

| L.p | Typ i cechy wodomierza | Klasa obciążeń / R – poz. zabudowy | Dopuszczalna temperatura | DN | Qn/Q3* | Długość | Gwint króćca - G Kołnierz - DN | PN | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OC | mm | m3/h | mm | cale | bar | szt. | zł/szt | zł |
| 1 | Wodomierz wirnikowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy | R= 160-poziom R= 100 – pion | 30 | 15 | 2,5 | 110 | G¾ | 16 | 500 |  |  |
| 2 |  |  | 30 | 20 | 4,0 | 130 | G1 | 16 | 3500 |  |  |
| 3 | Wodomierz objętościowy przystosowany do zdalnego odczytu | R≥200 -- dowolna | 30 | 15 | 2,5 | 110 | G¾ | 16 | 20 |  |  |
| 4 |  |  | 30 | 20 | 2,5 | 130 | G1 | 16 | 50 |  |  |
| 5 | Wodomierz wirnikowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy | R 160 – poziom | 30 | 25 | 3,5 | 175 | G 1 ¼ | 16 | 40 |  |  |
| 6 |  | R=160 - – poziom | 30 | 32 | 10 | 260 | G 1 ½ | 16 | 25 |  |  |
| 7 |  |  | 30 | 40 | 16 | 300 | G 2 | 16 | 20 |  |  |
| 8 | Ultradźwiękowy, przystosowany do zdalnego odczytu z wyjściem impulsowym z liczydłem elektronicznym w pełni hermetycznym (IP68) | R=400 dowolna | 30 | 50 | 25 | 200 | DN50 | 16 | 10 |  |  |
| 9 |  |  | 30 | 80 | 63 | 225 | DN80 | 16 | 5 |  |  |
| 10 |  |  | 30 | 100 | 100 | 250 | DN100 | 16 | 2 |  |  |
| 11 | Wodomierz jednostrumieniowy przystosowany do zdalnego odczytu z wyjściem impulsowym z liczydłem w pełni hermetycznym (IP68) | R=315 --- poziom | 30 | 80 | 63 | 300/350 | DN80 | 16 | 10 |  |  |
| 12 |  |  | 30 | 100 | 100 | 350/360 | DN100 | 16 | 3 |  |  |
| 13 | Uszczelka wodomierza Ø 15/20 (fibra) |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 14 | Kpl. elementów redukcyjnych DN20/15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 15 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 16 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø20 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 17 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 18 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø32 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 19 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø40 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO:

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: