Załącznik nr 2  do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

| L.p | Typ i cechy wodomierza | Klasa obciążeń / R – poz. zabudowy | Dopuszczalna temperatura | DN | Q3 | Długość | Gwint króćca - G Kołnierz - DN | PN | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OC | mm | m3/h | mm | cale | bar | szt. | zł/szt. | zł |
| 1 | Wodomierz wirnikowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy | R = 160 - H R = 100 - V | 30 | 15 | 2,5 | 110 | G¾ | 16 | 500 |  |  |
| 2 |  |  | 30 | 20 | 4,0 | 130 | G1 | 16 | 3500 |  |  |
| 3 | Wodomierz wirnikowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy | R ≥ 160 - H | 30 | 25 | 6,3 | 160 | G 1 ¼ | 16 | 30 |  |  |
| 4 |  |  | 30 | 32 | 10 | 260 | G 1 ½ | 16 | 10 |  |  |
| 5 |  |  | 30 | 40 | 16 | 300 | G 2 | 16 | 5 |  |  |
| 6 | Wodomierz objętościowy z liczydłem hermetycznym (IP68) | R ≥ 200 | 30 | 25 | 6,3 | 260 | G 1 ¼” | 16 | 10 |  |  |
| 7 |  | R ≥ 200 | 30 | 32 | 10 | 260 | G 1 ½” | 16 | 5 |  |  |
| 8 |  | R ≥ 200 | 30 | 40 | 16 | 300 | G 2” | 16 | 5 |  |  |
| 9 | Wodomierz przemysłowy z liczydłem w pełni hermetycznym (IP68) | R ≥ 100 - H,V | 30 | 50 | 25 | 200 | DN50 | 16 | 15 |  |  |
| 10 |  | R ≥ 100 - H,V | 30 | 80 | 63 | 225 | DN80 | 16 | 20 |  |  |
| 11 |  | R ≥ 100- H,V | 30 | 100 | 100 | 250 | DN100 | 16 | 10 |  |  |
| 12 |  | R - 315 - H | 30 | 80 | 63 | 300/350 | DN80 | 16 | 2 |  |  |
| 13 |  |  | 30 | 100 | 100 | 350/360 | DN100 | 16 | 2 |  |  |
| 14 | Uszczelka wodomierza Ø 15/20 (fibra) |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 15 | Kpl. elementów redukcyjnych DN20/15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 16 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 17 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø20 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 18 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 19 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø32 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 20 | Kpl. łączników wodomierza (kute) Ø40 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO:   ...............................................

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:  ...............................................